Застосування металевих конструкцій у сучасному будівництві

Білик Д.І., Головенко М.П.

науковий керівник: полковник Фомуляєв А.В.

Кафедра військової підготовки,

Національний авіаційний університет,

Київ, Україна

denysbilyk20@gmail.com

Анотація — розглянуто питання застосування металевих конструкцій у сучасному будівництві військових будівель і споруд. У роботі запропоновано сучасний підхід щодо застосування металу в будівництві захисних споруд.

Ключові слова — військові об’єкти і споруди, захисні споруди,  металеві конструкції, балка, ригель, ферма, силос, леговані сталі, гарячокатані, текучість.

- І. ВСТУП

Металеві конструкції або металоконструкції – це узагальнена назва певних конструкцій з різних  металевих сплавів. Металоконструкції використовуються у багатьох галузях діяльності людини, наприклад у будівництві цивільних і військових будівель та споруд, будівництві різноманітних верстатів, пристроїв, апаратів та механізмів. Можуть використовуватись і для інших сфер діяльності, зовсім не пов’язаних з будівництвом [1].

У будівництві військових об’єктів застосовують різноманітні металеві конструкції, форма і конструктивне рішення яких найчастіше залежать від призначення [2].

До елементів металевих чи змішаних каркасів виробничих будівель відносяться балки, прогони, ферми, ригелі, колони, з'єднання тощо.

Листові конструкції, до яких належать трубопроводи великих діаметрів, місткості для зберігання рідин (резервуари), газів (газгольдери), сипучих матеріалів (силоси), споруди і установки металургійних, нафтопереробних, хімічних виробництв, об'єктів енергетики (захисні та несучі оболонки домен, повітронагрівачів, ректифікаційних колон, реакторів тощо).

До висотних споруд належать вежі та щогли ліній радіо- та телезв'язку, мереж електропередач, бурові вежі, геодезичні знаки, димові та вентиляційні труби.

Крім того, застосовують металеві конструкції у будівництві військових автомобільних та залізничних мостів, естакад оборонних підприємств.

- ІІ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Стрімкий розвиток галузі будівництва в Збройних Силах України вимагає удосконалення методів та способів виготовлення і монтажу будівельних конструкцій, спонукає знаходити простіші рішення різних будівельних завдань і змушує удосконалювати будівельні матеріали та конструкції.

Металеві конструкції не є винятком. З урахуванням нових вимог необхідно покращувати існуючі та розробляти нові металеві конструкції, методи їх з’єднання та принципи експлуатації, обслуговування і захисту від корозійних впливів навколишнього середовища.

- ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

У сучасній практиці військового будівництва металеві, сталеві та алюмінієві конструкції знаходять  широке застосування.

Це пояснюється тим, що метал характеризується високою несучою здатністю, що забезпечує сприйняття значних навантажень при порівняно невеликий власній масі, надійністю роботи при різних видах напруженого стану і агресивних експлуатаційних середовищах, значною універсальністю з точки зору створення різних конструктивних форм плоских і просторових систем, високою індустріальністю виготовлення виробів.

Однак, із зростанням виробництва, перед проектувальниками поставлені завдання щодо економії металу в будівництві обсягом 8-10% і підвищення продуктивності праці при виготовленні металоконструкцій на 15-20% з розрахунку на 1м2 будівлі і споруди.

Вирішення цієї проблеми досягається, головним чином, впровадженням науково-технічних досягнень вітчизняного та закордонного досвіду.

Науково-технічний прогрес у сфері металевих конструкцій розвивається за трьома основними напрямами:

підвищення ефективності конструктивних форм будівельних конструкцій і споруд на їх основі з одночасним підвищенням надійності й довговічності та встановленням меж їх раціонального застосування в будівлях і спорудах різного призначення;

створення високопродуктивної поточно-механізованої і автоматизованої технології виготовлення з метою підвищення продуктивності праці, збільшення ступеня заводської готовності та якості конструкцій;

підвищення рівня механізації збирання, зведення та розробки нових досконалих методів поточно-блокового монтажу.

Удосконалення конструктивної форми направлено на досягнення максимальної ефективності конструкції. Досягається це різними прийомами, головними з яких слід вважати:

оптимізацію конструктивної форми;

застосування попередньої напруги у конструкціях;

проектування систем з суміщенням несучих та огороджувальних функцій в одному елементі;

концентрацію матеріалу в потужних конструкціях;

застосування несучих конструкцій у вигляді розтягнутих поверхонь (мембран) і ниток;

впровадження просторових систем.

Під оптимізацією конструктивної форми слід розуміти таке рішення конструкції: її геометричних параметрів, марок сталі і розрахунку, при якому споруди відповідають заданим архітектурно-конструктивним вимогам. Звідси випливають й інші напрями вдосконалення будівельних металевих конструкцій. Насамперед, це вдосконалення матеріалу шляхом широкого застосування сталей високої і підвищеної міцності з межею текучості 300 - 400 МПа, а також високоміцних сталей з межею текучості до 1200-2000 МПа [3].

Поряд з впровадженням у військове будівництво сталей підвищеної міцності важливе місце займає проблема вдосконалення сортаменту прокатних і гнутих профілів, зменшення товщини елементів та визначення науково обґрунтованої системи градації сортаменту. Вирішення цієї проблеми додатково дозволить скоротити витрату сталі ще на 20-25 %. З цією метою намічено подальше розширення впровадження легких металевих конструкцій з застосуванням широкополичних балок, гнуто-зварних профілів прямокутного перерізу і тонкостінних круглих труб для плоских і просторових ферм і перехресно-стрижневих систем з доведенням будівель комплектної поставки [4].

- ІV. ВИСНОВКИ

Таким чином, визначено доцільність використання металевих конструкцій у військовому  будівництві та запропоновано способи надання конструкціям з металу додаткової міцності. Також визначено основні переваги металевих конструкцій, їх незамінність у сучасному будівництві та необхідність подальшого розвитку й удосконалення, створення новітніх ефективних зразків металоконструкцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1]	В.О. Плоский, Г.В. Гетун Архітектура будівель і споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник. – Кам'янець-Подільський.: Рута, - 2017 р. -736 с.

[2] 	Нілов О.О. (ред), Пермяков В.О (ред.). Металеві конструкції. 2010 р. 2-ге видання

[3] 	   Системи автоматизованого проектування в будівництві: навч. посіб./ А. С. Моргун, В. М.Андрухов, М. М. Сорока, І. М.Меть; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - 129 с.

[4] 	Будівельна механіка та будівельні конструкції: навч. посіб. / 
А. С. Моргун, М. М. Сорока ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 243 с.5.

- [5] 	Пермяков В.О., Шимановський О.В. (ред.) Металеві конструкції Київ: Сталь, 2008. — 812 с.