Аналіз сучасних програмно-технічних засобів для автоматизації повітророзподільних установок

Слюсарчук О.М.

Науковий керівник: Петриченко С.О.

Кафедра військової підготовки,

Національний авіаційний університет,

Київ, Україна

Анотація – робота присвячена розгляду можливості використання сучасних програмно-технічних засобів для автоматизації повітророзподільних установок, які  застосовуються в Збройних Силах України.

Ключові слова – повітророзподільчі установки, програмно-технічні засоби, автоматизація, системи PCS 7 .

- I. Вступ

Для оптимального управління процесами повітророзподільних установок (ПРУ), з метою забезпечення контролю за характеристиками і параметрами процесів, а також для забезпечення надійної роботи обладнання та попередження аварійних ситуацій застосовуються відповідні системи автоматизації. У ЗС України існує низка проблем пов’язаних із застарілістю технічного обладнання, тому впровадження іноземного досвіду є, на сьогодні, одним із оптимальних варіантів покращення ситуації з технологічним устаткуванням.

- II.  Постановка проблеми

На даний час постає питання щодо вирішення проблеми автоматизації повітророзподільних установок та подальшого впровадження набутого досвіду у модернізації та створення нових сучасних технічних систем.

Завдання розробки комплексної системи управління процесом розділення повітря є актуальним для створення енергетично ефективних ПРУ [1]. Система управління сучасної ПРУ повинна вирішувати безліч завдань, в тому числі здійснювати зміну технологічного режиму роботи установки і забезпечувати його повністю автоматичне управління. У даний час, найбільшого поширення набула концепція комплексної автоматизації, яку необхідно розвивати паралельно з оптимізаційною.

- III. Основна частина

Останнім часом для автоматизації повітророзподільних установок застосовують програмно-технічні засоби [2].

При проведенні порівняльного аналізу і вибору програмно-технічних комплексів повинні враховуватися такі фактори:

функціональні можливості;

вартість обладнання;

наявність проектних організацій, можливість оперативної поставки обладнання і запаси частин;

гарантійний термін, наявність технічної, програмної  експлуатації.

Розгляд системи PCS 7 (SIEMENS) дає наочне уявлення про тенденції розвитку сучасних програмно-технічних засобів (ПТЗ). Ключовими напрямами розвитку широкого спектру програмних і технічних засобів забезпечення відкритості системи є:

багаті функціональні можливості;

наявність драйверів до численних контролерів іноземних фірм і інструментальних засобів для розробки нових драйверів (Chanel Development Kit);

забезпечення можливості розширення користувачем функціонального складу пакетів реалізації стандартних функцій за допомогою пакета "Open Development Kit";

можливість реалізації нестандартних функцій з використанням мов високого рівня (Object Pascal у середовищі програмування Delphi) і засобів відкритого доступу до системної базі Sybase SQL Anywhere;

використання однорідних інструментальних засобів для проектування  програмного забезпечення практично всіх рівнів.

В основі технічної структури автоматизованої системи управління, високої інформаційної потужності лежить використання операторських станцій, пов'язаних між собою контролерами за допомогою мережі Fast/Industrial Ethernet. Texнічна структура розділена на ряд підсистем, кожна з яких має в своєму складі опто-волоконне кільце і відповідає технологічним особливостям окремих ділянок виробництва.

- IV. Висновки

Отже, враховуючи переваги та технічні характеристики ПТЗ SIEMENS, на сьогодні, є оптимальним та найбільш розповсюдженим засобом для автоматизації повітророзподільних установок. Існує два можливі варіанти використання даних установок: перше – закупівля даних систем та подальше їх використання і ЗС України, друге – на базі даних установок SIEMENS створення в ЗС України нових систем, які не тільки будуть значно дешевші, але і, в подальшому, це зможе забезпечити Україні ще одну конкурентоспроможну складову експорту.

V.  Список використанних джерел

[1]. Лапшин А.А. Системи автоматизації повітророзподільних установок і кисневих станцій виробництва ВАТ «Кріогенмаш». Технічні гази, 2009, № 6, с. 17-25.

[2]. Лебедєв В.В., Кашенко А.І., Зуділін А.В., Плотніков В.В. Автоматизована система контролю і управління повітророзподільних установок. Технічні гази, 2004, № 2, с. 19-23.