Фасадні системи як засоби оздоблення військових будівель

Ящук І.П., Рудий О.Г.

науковий керівник: полковник Фомуляєв А.В.

Кафедра військової підготовки,

Національний авіаційний університет,

Київ, Україна

yashchuchka1997@gmail.com

Анотація — розглянуто питання правильного вибору фасадної системи, що вирішує питання енергозбереження і створення виразної архітектури будівель та споруд військового призначення.

Ключові слова — фасадна система, фасадні роботи, облицювальні матеріали, теплоізоляція, звукоізоляція, довговічність, військова будівля, військове будівництво.

- І. ВСТУП

Значна роль у формуванні зовнішнього вигляду будинку належить його фасадній системі.

Фасадна система – це комплекс застосованих конструктивних і оздоблюваних елементів та засобів, які надають зовнішнім огороджувальним конструкціям будівлі необхідних експлуатаційних та естетичних якостей [1].

Правильний вибір фасадної системи вирішує проблеми енергозбереження і створює виразну архітектуру не тільки нових, але і старих будівель, які потребують реконструкції.

Фасадні роботи - це останній етап будівельних робіт, і його успішність залежить від правильно підібраних і якісних облицювальних матеріалів [2].

- ІІ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

- Оздоблення фасадів будівель – це складне інженерне завдання. При його реалізації, в даний час, використовуються найрізноманітніші технології та матеріали. Всі вони в тій, чи іншій мірі забезпечують відповідність фасадів експлуатаційним вимогам, але у різних матеріалів і різних методик обробки є як плюси, так і мінуси [3].

- Сучасні фасадні системи дозволяють зробити зовнішній вигляд будівлі більш актуальним і ефектним та розширюють функціональні можливості будівлі з утримання тепла і створення внутрішнього комфорту.

- При будівництві активно використовуються вентильовані підвісні системи, що працюють за принципом термоса і дозволяють скоротити витрати на опалення взимку і на охолодження влітку.

- Сучасна військова будівля − це складний комплекс різних інженерних систем, конструкцій і матеріалів, до якого висуваються досить жорсткі вимоги, не лише такі традиційні як стійкість до зовнішніх дій, естетичність і довговічність, але й нові, що відповідають сучасним уявленням про цілі та завдання будівництва. Серед них перш за все виділяють:

- енергоефективність − максимальне зниження енергоспоживання при експлуатації будівлі (мінімізація витрат питомої енергії на одиницю об’єму);

- екологічність − безпека експлуатації будівлі, комфортність мешкання у ній у поєднанні з економією паливних ресурсів і зниженням шкідливих викидів у атмосферу.

- ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

- Зовнішнє оздоблення військових будівель з великою площею фасадів – військових навчальних закладів, штабів, їдалень, клубів, казарм, шпиталів повинно вирішувати цілий ряд завдань – від забезпечення захисту і теплоізоляції будівлі до привертання уваги потенційних курсантів, солдат та офіцерів. Відповідно і вимоги до фасадних систем будуть висуватися з врахуванням вирішуваних ними завдань:

- механічна міцність і стійкість до зовнішніх впливів;

- теплоізоляція;

- звукоізоляція;

- довговічність;

- привабливий зовнішній вигляд.

- Матеріали для оздоблення фасаду вибирають з урахуванням всіх перерахованих вище вимог [3].

- Металевий сайдинг - це панелі шириною до 30м і довжиною близько 6м, виготовлені з оцинкованої сталі або сплаву алюмінію і полімерного покриття. Такий матеріал стійкий до вологи, перепадів температур, сонячних променів і гниття. Але установка такої фасадної системи більш трудомістка, якщо порівнювати її з іншими. При неправильному монтажі метал може піддаватися корозії, незважаючи на те, що сам він стійкий до механічних пошкоджень. Ціна такого облицювання у два рази вища, ніж у вінілової, вона не збирає пил, миється звичайним струменем води. Також на ринку можна зустріти вентильовані фасадні касети [2]. Такі панелі можуть використовуватись при оздобленні фасадів військових лазень, навчальних корпусів, сховищ для техніки та складів.

- Альтернативою металевим фасадним панелям та модулям можуть слугувати алюмінієві вироби. У них є кілька принципових відмінностей:

- вироби з алюмінію менш схильні до корозії, тому їх можна використовувати там, де сталь буде іржавіти;

- алюміній легше оцинкованої сталі, тому його використання може дати виграш щодо навантаження;

- під впливом високих температур алюміній швидше втрачає міцність і деформується.

- Другий варіант за популярністю після металевих фасадних систем – скляні конструкції. Фасадна система на базі скляних панелей має в своєму складі два основних компоненти: власне скління і несучу конструкцію. Скління фасаду проводиться з використанням безпечного скла.

- Комбінація скла і металу в різних пропорціях і в різних поєднаннях стала стандартом у проектуванні фасадних систем. Але, якщо при будівництві багатоповерхових будівель і комерційних приміщень альтернативи застосовуються рідко, то в оздобленні фасадів відносно невеликих будівель можуть використовуватися також і інші матеріали.

- Як правило, у цьому випадку монтується навісна фасадна система поверх теплоізоляційного шару. Як елементи лицьової обробки застосовуються: пластикові панелі, дерев’яні панелі, композитні панелі [3]. Такі фасадні системи можуть використовуватись для військових їдалень, клубів та штабів.

- Широко використовуються фасадні системи зі штукатуркою, або так званий «мокрий фасад». Матеріал з термічним захистом кріпиться прямо на стіну клеєм або спеціальними з'єднувачами. Такий спосіб облицювання дає можливість широкого вибору фактури і кольору, а також зменшує складність роботи, її вартість і дає можливість використовувати інші матеріали при будівельних роботах. Такий тип облицювання активно використовується для всіх видів військових будівель та споруд [2].

- ІV. ВИСНОВКИ

- Вибір фасадної системи, особливо якщо мова йде про великі військові будівлі та споруди, слід робити ще на етапі проектування. Військове будівництво – це складний процес, який потребує значних коштів та капіталовкладень. Впровадження нових технологій оздоблення фасадів у військове будівництво дає змогу будувати енергоефективні, екологічні, довговічні, стійкі та привабливі на зовнішній вигляд будівлі та споруди різного призначення. При цьому, незважаючи на велику кількість варіантів, можна виділити конструкції, для яких характерне оптимальне поєднання ціни та експлуатаційних характеристик. До них, в першу чергу відносяться, металеві фасадні панелі: витрати при виборі металевого фасаду будуть на порядок нижчими, ніж при його склінні, особливо – з використанням якісних сучасних матеріалів. У порівнянні з дерев’яними або композитними панелями метал також виграє – не тільки за ціною, але і за практичністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1] 	Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник. – Кам’янець-Подільський.: Рута, - 2017 р. – 736 с.

- [2] 	Галузеві норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 5 «Облицювальні роботи» // Збірник ГН 8 «Опоряджувальні роботи» -2007р.-56с.

- [3]	Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є. – Матеріали і технології в сучасному будівництві. Підручник [2004, DJVU]